Поливай с АФ Урожай -

Будет супер урожай!

АФ «Урожай»

| № п/п | Наименование товаров | Цена включая НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тара | Дилер | Опт | Ориентир розницы Заказ |
| Системы полива |  |  |  |
| Капельная лента |  |  |  |  |  |
|  | Капельная линия IST 505 5милс/20см/4лч (3962м) Италия |  | Бабин 10 шт. | 2.30 | 2.60 | 4 |
|  | Капельная линия IST 506 6милс/20см/5,3лч/м 0,55-0,70 атм (3050м) Италия |  | Бабин 10 шт. | 2.50 | 3.00 | 4,5 |
|  | Капельная линия ВТF 8милс/0,98лч/20см (1143м) США |  | Бабин 10 шт. | 3.40 | 3.80 | 5,7 |
|  | Лента GreenDrip 8милс/20см/0,7-1,0лч/1000м Корея |  | Бабин 10 шт. | 3.00 | 3.30 | 5 |
|  | Лента Silver Drip 6милс/10см/0,7-1,0лч/1400м Корея |  | Бабин 10 шт. | 2.30 | 2.50 | 3,8 |
|  | Лента silver drip 6милс/20см/1400м Корея |  | Бабин 10 шт. | 2.30 | 2.50 | 3,8 |
|  | Труба полиэтиленовая питьевая без полос ПЭ100 партия 1000 м |
|  | ф20/2,0 12,5 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 11,0 | 12 | 17 |
|  | ф20/2,3 16 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 12,0 | 13 |  |
|  | ф25/2,0 10 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 14,0 | 15 |  |
|  | ф25/2,8 16 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 18,1 | 19 |  |
|  | ф32/2,0 8 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 18,3 | 19 | 25 |
|  | ф32/2,4 10 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 21,7 | 22 | 28 |
|  | ф32/3,6 16 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 29,8 | 30 |  |
|  | Ф40/2,0 6,3 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 23,2 | 24 |  |
|  | Ф40/3,0 12,5 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 35,0 | 36 |  |
|  | Ф40/4,5 16 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 45,8 | 47 |  |
|  | Ф50/2,4 6,3 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 35,0 | 36 |  |
|  | Ф50/3,7 12,5 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 51,3 | 52 |  |
|  | Ф50/5,6 16 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-500 | 71,5 | 72 |  |
|  | Ф63/3,8 10 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-250 | 69,5 | 71 |  |
|  | Ф63/4,7 12,5 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-250 | 81,6 | 82 |  |
|  | Ф63/7,1 16 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-250 | 112,4 | 113 |  |
|  | Ф75/4,5 10 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-250 | 98,0 | 99 |  |
|  | Ф75/5,6 12,5 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-250 | 120,1 | 121 |  |
|  | Ф75/8,4 16 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-250 | 160,4 | 161 |  |
|  | Ф90/4,3 6,3 атм. цвет чёрный Россия |  | Отрезки 12м | 114,3 | 115 |  |
|  | Ф90/5,4 10 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-200 | 142,2 | 143 |  |
|  | Ф90/6,7 12,5 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 100-200 | 172,9 | 174 |  |
|  | Ф110/4,2 5 атм. цвет чёрный Россия |  | Отрезки 12м | 138,3 | 139 |  |
|  | Ф110/5,3 6,3 атм. цвет чёрный Россия |  | Отрезки 12м | 166,2 | 167 |  |
|  | Ф110/6,6 10 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 50 | 210,3 | 211 |  |
|  | Ф110/8,1 12,5 атм. цвет чёрный Россия |  | Бухты 50 | 244,0 | 245 |  |
|  | Ф160/9,1 10 атм. цвет чёрный Россия |  | Отрезки 12м | 493,4 | 494 |  |
|  | Ф160/14,6 12,5 атм. цвет чёрный Россия |  | Отрезки 12м | 759,6 | 761 |  |
|  | Ф225/12,8 10 атм. цвет чёрный Россия |  | Отрезки 12м | 977,7 | 979 |  |
|  | Ф225/20,5 12,5 атм. цвет чёрный Россия |  | Отрезки 12м | 1499,1 | 1505 |  |
|  | Лэйфлэт 2'' внутр. D 51 мм, рабочее давление/разрыв 6/18 атм., бухта 100 м |  | 1000 м 35 кг | 55 | 65 | 80 |
|  | Лэйфлэт 3'' внутр. D 76 мм, раб/разр. 6/18 атм., бухта 100 м |  | 1000 м 57 кг | 76 | 90 | 120 |
|  | Лэйфлэт 4'' внутр. D 101 мм, раб/разр. 6/18 атм., бухта 100 м |  | 1000 м 70 кг | 115 | 125 | 140 |
|  | Лэйфлэт 6'' внутр. D 151 мм, раб/разр. 5/15 атм., бухта 100 м |  | 1000 м 105 кг | 195 | 200 | 250 |
|  | Лэйфлэт 8'' внутр. D 201 мм, раб/разр. 4/12 атм., бухта 100 м |  | 1000 м 140 кг | 310 | 320 | 350 |
|  | Напорный шланг 4'' внутр. D 102 мм, раб/разр. 16/30 атм., бухта 50 м |  | 1000 м 65 кг | 420 | 430 | 450 |
|  | Напорный шланг 6'' внутр. D 152 мм, раб/разр. 14/28 атм., бухта 50 м |  | 1000 м 100 кг | 520 | 530 | 550 |
|  | Напорный шланг 8'' внутр. D 204 мм, раб/разр. 10/20 атм., бухта 50 м |  | 1000 м 130 кг | 870 | 880 | 920 |
|  | Сверло Ø 14,0 с уменьшенным хвостовиком Ø 13 мм и менее разные |  |  | 100 | 120 | 150 |
|  | Пробойник 14мм для LF Израиль, Tavlit |  |  | 3000 | 3500 | 4000 |
|  | Фильтр дисковый AK 1" 6 бар 2-3 м3/ч 130 микр |  |  | 250 | 300 | 350 |
|  | Фильтр дисковый 3/4" и 1" 5 бар 4,8-5 м3/ч 130 микр |  | Ящик 90 шт. | 250 | 300 | 450 |
|  | Фильтр сетчатый 3/4" и 1" 5 бар 4,8-5 м3/ч 130 микр |  | Ящик 90 шт. | 170 | 230 | 450 |
|  | Фильтр дисковый DF 3/4" 8 бар 5 м3/ч 130 микр Испания, Азуд |  |  | 500 | 600 | 700 |
|  | Фильтр линейный пластиков. дисков. Irritec 120микр 1" 5м3 |  |  | 378 | 500 | 600 |
|  | Фильтр дисковый DF 1" 8 бар 6 м3/ч 130 микр Испания, Азуд |  |  | 500 | 600 | 700 |
|  | Фильтр линейный пластиков. дисков. Irritec 120микр 1 1/2" 10м3 |  |  | 800 | 950 | 1100 |
|  | Фильтр F25 100микр 25м3 |  |  | 710 | 900 | 1000 |
|  | Фильтр F40 2" 40м3 |  |  | 725 | 1100 | 1200 |
|  | Фильтрующая засыпка (гравий) 25кг Израиль, Yamit |  |  | 30 | 35 | 40 |
|  | Фитинг лента - лэйфлэт |  | Упаковка 100 шт. | 14 | 16 | 30 |
|  | Врезка 3/4 ВР - лэйфлэт |  | Упаковка 100 шт. | 15 | 20 | 25 |
|  | Врезка 3/4 ВР - лэйфлэт |  | Упаковка 100 шт. | 15 | 20 | 25 |
|  | Фитинг лента - 3/4 НР |  | Упаковка 100 шт. | 10 | 12 | 25 |
|  | Фитинг лента - лэйфлэт, составной |  | Упаковка 50 шт. 1 коробка (800 шт.) | 13 | 16 | 35 |
|  | Фитинг лента - кран - 3/4 НР |  | Упаковка 50 шт. | 23 | 25 | 40 |
|  | Фитинг лента - кран - лэйфлэт, составной |  | Упаковка 50 шт. 1 коробка (500 шт.) | 25 | 30 | 50 |
|  | Фитинг старт. без рез. прокладки 16лт |  | Упаковка 100 шт. 1 коробка (1500 шт.) | 8 | 18 | 27 |
|  | Фитинг старт. с рез. прокладкой 16лт |  | Упаковка 100 шт. 1 коробка (1500 шт.) | 10 | 20 | 30/35 |
|  | Фитинг 500- VA-GRO старт с кран. (без резинки) |  | Упаковка 50 шт. 1 коробка (750 шт.) | 20 | 26 | 47 |
|  | Фитинг 500- VA-GRO старт с кран. (с резинкой) |  | Упаковка 50 шт. 1 коробка (750 шт.) | 22 | 28 | 50/60 |
|  | Резиновая прокладка |  | Упаковка 100 шт. | 3 | 4 | 5 |
|  | Фитинг ремонтный соединит.16х16лт |  | Упаковка 100 шт. 1 коробка (1500 шт.) | 8 | 10 | 20 |
|  | Капельница PCJ LCNL DR 4 л/ч ниппель 1,1 GPH Израиль, Netafim |  | Упаковка 1000 шт. | 10 | 12 | 15 |
|  | Капельница регулируемая разборная 0-70 л/ч упак. 50 шт. |  | Пачка 100 шт. Ящик 8400 шт. | 5 | 7 | 25 |
|  | Капельница компенсированная 2 л/ч |  | Пачка 100 шт. Ящик 1800 шт. | 6,5 | 8 | 30 |
|  | Капельница компенсированная 4 л/ч |  | Пачка 100 шт. Ящик 1800 шт. | 6,5 | 8 | 30 |
|  | Капельница компенсированная 8 л/ч |  | Пачка 100 шт. Ящик 1800 шт. | 6,5 | 8 | 30 |
|  | Дырокол для капельниц малый |  | Пачка 50 шт. Ящик 3200 шт. | 5 | 7 | 50 |
|  | Комплектующие для полива |
|  | Пробка с резбой короткая 1/2" PPRC (100/1600) |  | Упаковка 100 шт. | 5 | 8 | 10 |
|  | Заглушка резьбовая 1/2" ПП с прокладкой T3S, Чехия |  |  | 17 | 20 | 25 |
|  | Ниппель переходной 1″×¾″ |  |  | 20 | 22 | 25 |
|  | Оборудование для внесения удобрений |
|  | Кран бабочка 3" Израиль, Yamit |  |  | 7100 | 8100 | 9200 |
|  | Кран бабочка 4" Израиль, Yamit |  |  | 8400 | 9200 | 10000 |
|  | Инжектор rnv plus 3\4" Италия, Rain |  |  | 1600 | 2200 | 2500 |
|  | Инжектор rnv plus 1" Италия, Rain |  |  | 1900 | 2500 | 2800 |
|  | Инжектор 2" Греция, Eurodrip |  |  | 5300 | 5900 | 6500 |
|  | Узел внесения удобрений фланец 3" Израиль, Yamit |  |  | 19600 | 22000 | 24000 |
|  | Узел внесения удобрений фланец 4" Израиль, Yamit |  |  | 23300 | 26000 | 27000 |
|  | Фертигационный бак 120л горизонтальный Израиль, Yamit |  |  | 25500 | 28000 | 31000 |
|  | Фертигационный бак 220л горизонтальный Израиль, Yamit |  |  | 30000 | 33000 | 35000 |
|  | Приборы |
|  | Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1- PiC |  |  | 2000 | 2200 | 2500 |
| Сумма |  |  | Более 100000 | 50000-100000 |  |
| Сравните наши цены и они Вам понравятся |
| Жирным помечены привлекательные цены от заводов производителей |
| Цены могут изменяться |
| АФ «Урожай», 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская д. 47 Телефон отдела продаж: 8 (904) 210-73-40 |
| ICQ 616-261-051 skype: skyperu2010 |
| Электронная почта: idea_vrn@mail.ru |
| Сайт http://misha197917.narod2.ru/ |

Мы реализуем технологию автоматизации орошения

В связи с повышением продаж капельной системы орошения развиваем дилерскую сеть. Дилерам скидки. Обучим бесплатно.

| № п/п | Наименование товаров | Цена включая НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тара | Дилер | Опт | Ориентир розницы Заказ |
| Капельная лента |  |  |  |  |  |
|  | Эмитерная капельная лента Metzerplas, Израиль |
|  | Капельная лента LIN 6 mil |  | Бабин 10 шт. | 2,6 | 2.80 |  |
|  | Капельная лента LIN 8 mil |  | Бабин 10 шт. | 3,2 | 3.40 |  |
|  | Капельная лента LIN 10 mil |  | Бабин 10 шт. | 3,7 | 3.90 |  |
|  | шаг капельниц 30 см. - вылив на 1 метр = 1.2-1,6л/ч |  |  |  |
|  | Щелевая капельная лента NaanDanJain, США |
|  | Капельная лента Chapin BTF 4 mil |  | Бабин 10 шт. | 2,0 | 2.20 |  |
|  | Капельная лента Chapin BTF 5 mil |  | Бабин 10 шт. | 2,3 | 2.50 |  |
|  | Капельная лента Chapin BTF б mil |  | Бабин 10 шт. | 2,5 | 2.70 |  |
|  | Капельная лента Chapin BTF 7 mil |  | Бабин 10 шт. | 2,8 | 3.00 |  |
|  | Капельная лента Chapin BTF 8 mil |  | Бабин 10 шт. | 3,1 | 3.30 |  |
|  | Капельная лента Chapin BTF 10 mil |  | Бабин 10 шт. | 3,8 | 4.00 |  |
|  | Капельная лента Chapin BTF 12 mil |  | Бабин 10 шт. | 4,6 | 4.80 |  |
|  | Капельная лента Chapin BTF 15 mil |  | Бабин 10 шт. | 5,7 | 5.90 |  |
|  | шаг капельниц 10 см. - вылив на 1 метр = 5.13-7.44-9.89-13.39л/ч |  |  |  |
|  | шаг капельниц 15 см. - вылив на 1 метр = 2.23-3.72-4.84-7.44-9.89 л/ч |  |  |  |
|  | шаг капельниц 20 см. - вылив на 1 метр = 2.98-3.72-4.84-6.32-11.16л/ч |  |  |  |
|  | шаг капельниц 30 см. - вылив на 1 метр = 1.86-2.23-2.98-3.72-4.84-7.44л/ч |  |  |  |
|  | Щелевая капельная лента NaanDanJain, Индия |
|  | Капельная лента TurboTape 5 mil (шаг капельниц 15 см. - вылив на 1 выход = 0.95 л/ч) |  | Бабин 10 шт. | 2,1 | 2.30 |  |
|  | Капельная лента TurboTape 6 mil |  | Бабин 10 шт. | 2,5 | 2.70 |  |
|  | шаг капельниц 10 см. - вылив на 1 выход = 0.95 л/ч |  |  |  |
|  | шаг капельниц 20 см. - вылив на 1 выход = 0.95 л/ч |  |  |  |
|  | шаг капельниц 30 см. - вылив на 1 выход = 0.95 л/ч |  |  |  |
|  | Эмитерная капельная лента NaanDanJain, Израиль |
|  | Капельная лента TalDrip 6 mil, шаг капельниц 20 см. |  | Бабин 10 шт. | 2,8 | 3.00 |  |
|  | Капельная лента TalDrip 6 mil, шаг капельниц 30 см. |  | Бабин 10 шт. | 2,5 | 2.70 |  |
|  | Капельная лента TalDrip 6 mil, шаг капельниц 40 см. |  | Бабин 10 шт. | 2,4 | 2.60 |  |
|  | Капельная лента TalDrip 6 mil, шаг капельниц 50 см. |  | Бабин 10 шт. | 2,2 | 2.40 |  |
|  | расход на 1 капельницу = 0.6-1.0-1.7-4.0л/ч |  |  |  |
|  | Щелевая капельная лента Siplast, Италия |
|  | Капельная лента IRRIWAY 5 mil |  | Бабин 10 шт. | 2,3 | 2.50 |  |
|  | Капельная лента IRRIWAY 6 mil |  | Бабин 10 шт. | 2,6 | 2.80 |  |
|  | Капельная лента IRRIWAY 8 mil |  | Бабин 10 шт. | 3,2 | 3.40 |  |
|  | Капельная лента IRRIWAY 10 mil |  | Бабин 10 шт. | 3,7 | 3.90 |  |
|  | Капельная лента IRRIWAY 12 mil |  | Бабин 10 шт. | 4,6 | 4.80 |  |
|  | шаг капельниц 10 см. - вылив на 1 метр =8.0 или 10.6 л/ч |  |  |  |
|  | шаг капельниц 15 см. - вылив на 1 метр = 5.3 или 7.1 л/ч |  |  |  |
|  | шаг капельниц 20 см. - вылив на 1 метр = 2.7 или 4.0 или 5.3 л/ч |  |  |  |
|  | шаг капельниц 30 см. - вылив на 1 метр = 1.8 или 2.7 или 3.5 л/ч |  |  |  |
|  | шаг капельниц 40 см. - вылив на 1 метр = 1.4 или 2.0 или 2.7 л/ч |  |  |  |
|  | Эмитерная капельная лента Siplast, Италия |
|  | Капельная лента P1 6 mil, шаг капельниц 20 см. |  | Бабин 10 шт. | 2,7 | 2.90 |  |
|  | Капельная лента P1 6 mil; шаг капельниц 30 см. |  | Бабин 10 шт. | 2,5 | 2.70 |  |
|  | Капельная лента P1 6 mil, шаг капельниц 40 см. |  | Бабин 10 шт. | 2,4 | 2.60 |  |
|  | Капельная лента P1 6 mil, шаг капельниц 50 см. |  | Бабин 10 шт. | 2,3 | 2.50 |  |
|  | расход на 1 капельницу = 0.6-1.0-1.7-4.0л/ч |  |  |  |
|  | Щелевая капельная лента SilverDrip, Корея |
|  | Капельная лента SD 6 mil, шаг капельниц 10 см. |  | Бабин 10 шт. | 1,8 | 2.00 |  |
|  | расход на 1 капельницу = 0.89 л/ч |  |  |  |